- NEC楼宇对讲产品公开报价

一、NEC楼宇可视对讲系统报价清单

| 分类 | 产品名称 | 型号 | 功能说明 | 公开报价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 黑白部分 | 室内分机 | HC-100 | 普通型黑白可视对讲室内机（国产显像管） | 850.00 |
|  | 室内分机 | HCS-100 | 保全型黑白可视对讲室内机（国产显像管） | 900.00 |
|  | 室内分机 | HC-100 | 普通型黑白可视对讲室内机（SONY显像管） | 停产 |
|  | 室内分机 | HCS-100 | 保全型黑白可视对讲室内机（SONY显像管） | 停产 |
|  | 门口主机 | DC-100 | 黑白可视对讲门口机（SONY 1/3"CCD 摄像机） | 2,000.00 |
| 彩色部分 | 室内分机 | HC-100C | 普通型彩色可视对讲室内机（SONY显像管） | 1,680.00 |
|  | 室内分机 | HCS-100C | 保全型彩色可视对讲室内机（SONY显像管） | 1,800.00 |
|  | 门口主机 | DC-100C | 彩色可视对讲门口机（SONY 1/3"CCD 摄像机） | 2,750.00 |
| 公共部分 | 接线背板 | HC-A | 室内分机接线背板 | 25.00 |
|  | 警报处理器 | AMP-100 | 警报处理器 | 864.00 |
|  | 中继器 | BC-100 | 中继器（4台分机配1个） | 200.00 |
|  | 电源供应器 | BC-003 | 交换式电源供应器（8台分机配1个） | 180.00 |
|  | 联网整合器 | BC-120 | 联网整合器（4个出入口配1个） | 780.00 |
|  | 安防报警软件 | JH3.0 | 安防报警管理软件 | 12,000.00 |
| 二、NEC楼宇可视对讲系统配置方法 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 管理中心设备 | DC-100 | 整个系统用一台 | 台 |
|  |  | HC-100 | 整个系统用一台 | 台 |
|  |  | AMP-100 | 需要带安防的系统用一台 | 台 |
| 2 | 可视对讲门口机 | DC-100 | 每个出入口用一台 | 台 |
| 3 | 可视对讲室内机 | HC-100 | 每户用一台 | 台 |
| 4 | 中继器 | BC-100 | 4台室内分机配一台 | 台 |
| 5 | 电源供应器 | BC-003 | 8台室内分机配一台 | 台 |
| 6 | 联网整合器 | BC-120 | 4个出入口配一台 | 台 |
| 7 | 接线背板 | HC-A | 每台室内分机配一块 | 台 |
| 线材 | 垂直主干 | 中继器-中继器-联网整合器 RVVP4×1.0 SYV75-5 |  |  |
|  | 水平主干 | 中心管理机-联网整合器-联网整合器 RVVP4×1.0 SYV75-5 |  |  |
|  | 水平分支 | 中继器-室内分机 RVVP4×0.75 SYV75-3 |  |  |
|  |  | 联网整合器-门口机 RVVP4×0.75 SYV75-3 |  |  |